附件：

海沧通士达园区小食堂屋顶漏水维修工程量一览表

| 项目名称及主要内容要求 | 施工要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 维修工程量 本工程为人字形框架，南北走向（东西侧滴水），最低部分与女儿墙同高： 1屋面彩钢瓦1.0MM（面积：23.8米*18.7米=445平。 2、不锈钢水槽（1.0MM厚）47.6米。 3、彩钢板收边（64米） 4、南北两侧封板（1.0MM后）26平 5、东西两侧排水管（直径110MM、1米*4根）。 6、女儿墙外出立面修补。 7、辅材（支架等） | - 女儿墙外空鼓瓷砖需清除干净后在途抑胶泥。 - 外墙施工搭架需结实可靠，施工人员需佩戴安全帽。 - 施工单位需服从厂区物业人员管理。 | 报价为包干价。 （含税费、软硬件、运输、保险、培训及系统安装调试等相关费用。） |

厦门通士达有限公司

2020-3-19

投标单位声明：本单位确认已认真阅读以上条款，知悉并理解各条款的概念、内容及法律效力。

投标单位签章（公章）

投标单位法人签章：

日期：